**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬННОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова»**

|  |
| --- |
| **368222, РД, г. Буйнакск, ул.Академика Аскерханова 3 тел: факс: 8(87-237)- 2-92-46 Email:** [**rskbuynaksk@mail.ru**](mailto:rskbuynaksk@mail.ru) |

**АКТ**

**Подготовки и проведения тренировки**

**по эвакуации обучающихся и персонала в**

**ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова»**

**«20» 10. 2020 г г. Буйнакск**

**Место проведения:** ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им Ш. И. Шихсаидова»

Во исполнении требований правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте, проведена тренировка по эвакуации персонала и обучающихся в образовательном учреждении.

В период подготовительных этапов проводились теоритические и практические занятия со всеми сотрудниками и студентами, также было проведено проверка систем автоматической противопожарной защиты колледжа. Далее было имитирована возникновение очага возгорания в помещении учебного корпуса в 10 часов 20 минут.

Возгорание очага пожара было обнаружено преподавателем колледжа, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В 10 часов 20 минут сотрудником охраны включена система оповещения, организована открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновение пожара.

В 10 часов 21 минут, директором колледжа дано указание инженеру- электрику- отключить общее электроснабжение.

В 10 часов21 минут, начата общее эвакуация с объекта персонала и обучающихся.

В 10 часов 23 минут. Сотрудники колледжа из числа (ДПД) добровольной пожарной дружины приступили к тушению условного пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

В 10 часов 23 минут. Эвакуация людей из объекта завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильными действиями некоторых сотрудников колледжа, проведен дополнительный инструктаж.

В 10 часов 27 минут. Эвакуация была завершена общим построением обучающихся и персонала колледжа во дворе. В эвакуации было задействовано 497 человек в основном из учебного корпуса.

Руководителем тренировки заместителем директора по безопасности подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Директором колледжа отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система автоматической пожарной сигнализации (АПС) сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем, в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников, с ними необходимо проводить дополнительные занятия о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов.

**Зам.директора Пайзутдинов П.А**

**по безопасности**