1-5гр.      1.11.21г.

Тест№1 «Магнитное поле тока» ОП.01. электротехника

Задание #1

Вопрос:

Вокруг каких зарядов - неподвижных или движущихся - существует электрическое поле, вокруг каких - магнитное поле?

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:

1) вокруг подвижных зарядов

2) вокруг неподвижных зарядов

3) вокруг подвижных и неподвижных зарядов

__ Электрическое поле -

__ Магнитное поле -

Задание #2

Вопрос:

Отклонение магнитной стрелки вблизи проводника говорит…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) о существовании вокруг проводника электрического поля.

2) о существовании вокруг проводника магнитного поля.

3) об изменении в проводнике силы тока.

4) об изменении в проводнике направления тока.

Задание #3

Вопрос:

Укажите, на каких рисунках правильно изображены силовые линии магнитного поля.

Изображение:

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

6) 6

7) 7

8) 8

Задание #4

Вопрос:

К каким полюсам источника тока подключены зажимы на рисунке?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) а - к положительному, б - к отрицательному

2) а - к отрицательному, б - к положительному.

3) оба - к положительному.

4) оба - к отрицательному.

Задание #5

Вопрос:

Катушку с намотанным на цилиндрическую поверхность изолированным проводником, по которому течёт ток, называют ...

Запишите ответ:

__________________________________________

Задание #6

Вопрос:

Какое действие надо выполнить, чтобы электромагнит престал притягивать к себе железные тела?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Разомкнуть цепь.

2) Изменить направление тока.

3) Увеличить число витков в катушке.

4) Уменьшить силу тока.

1-5гр.       2.11.21г.

Тест №2 ОП.01. электротехника ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

- Найдите правильный рисунок.

- Закон Ома записывается так:

  - I=RU

  - U=ρlS

  - I=U*R

  - I=UR

- Сопротивление проводника можно найти по формуле:

  - R=ρSl

  - ρ=RlS

  - R=ρlS

  - R=ρlS

- Какой график правильно отражает зависимость тока от напряжения в законе Ома?

- Определите энергию, выделившуюся при ударе молнии, длившейся 0,001с, средняя сила тока 18кА, напряжение 105кВ?

  - 1,8Дж

  - 18*109Дж

  - 1,8*109Дж

  - 1800Дж

- Паяльник имеет сопротивление 400 Ом и рассчитан на напряжение 220В. Какое количество теплоты выделит паяльник за 10 минут?

  - 5,4кДж

  - 72,6кДж

  - 150кДж

  - 96кДж

  - 330кДж

- Вычислите работу, совершенную за 20 минут током мощностью 25 Вт

  - 30кДж

  - 60кДж

  - 0,3кДж

  - 0,6кДж

  - 3кДж

- Сила тока в цепи 2А. Сопротивление лампы 14 Ом. Чему равно напряжение на лампе?

  - 14В

  - 28В

  - 2,8В

  - 120В

- В какой схеме электроизмерительный прибор подключен для определения силы тока в лампе?

- При напряжении на концах проводника 6В сила тока 1,5А. Какова сила тока при напряжении 12В?

  - 1А

  - 2А

  - 3А

  - 9А

  - 36А

- Сколько Омов в 0,25кОм?

  - 0,0025Ом

  - 2,5Ом

  - 250Ом

  - 2500Ом

  - 25Ом

- Длина медного провода 200м, площадь поперечного сечения его 2мм2 Чему равно сопротивление такого провода? (ρ=0,017Ом*мм2/м)

  - 17Ом

  - 0,17Ом

  - 1,7Ом

  - 34Ом

  - 340Ом

- Обмотка реостата изготовлена из никелиновой проволоки длиной 50м, сечением 1мм2. Ток в обмотке равен 6А. Определите напряжение на зажимах реостата (ρ=0,4Ом*мм2/м)

  - 125В

  - 12В

  - 120В

  - 240В

  - 120А

1-5гр.     5.11.21г.

Тест №3 ОП.01. электротехника

| № вопроса | Вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Продолжите предложение: электрическая энергия, вырабатываемая источниками не расходуется, а возникает обмен энергии между сопротивлениями и источником энергии при: |
| Варианты ответа | а) активном сопротивлении б) индуктивном сопротивлением в) реактивном сопротивлении |
| 2 | На рисунке изображено сопротивление: |
| Варианты ответа | а) индуктивное б) активное в) емкостное |
| 3 | Индуктивность – это: |
| Варианты ответа | а) Элемент электрической цепи, способный запасать энергию магнитного поля. б) Элемент электрической цепи, способный запасать энергию электрического поля. |
| 4 | По данной формуле определяется: |
| Варианты ответа | а) индуктивное сопротивление б) полное сопротивление в) активное сопротивление г) емкостное сопротивление |
| 5 | Полная мощность определяется по формуле: |
| Варианты ответа | а) б) в) |

| № вопроса | Вопрос |
| --- | --- |
| 6 | Продолжите предложение: Сопротивление, включенное в цепь переменного тока, в котором происходит превращение электрической энергии в полезную работу или в тепловую энергию, называется: |
| Варианты ответа | а) активным сопротивлением б) индуктивным сопротивлением в) емкостным сопротивлением |
| 7 | На рисунке изображено сопротивление: |
| Варианты ответа | а) индуктивное б) активное в) емкостное |
| 8 | Емкость – это: |
| Варианты ответа | а) Элемент электрической цепи, способный запасать энергию магнитного поля. б) Элемент электрической цепи, способный запасать энергию электрического поля. |