1-2 гр.        6.12.21г.      ОП.01-электротехника   м.авто

Тест по теме: « Электроизмерительные приборы».

Задание 1

Вопрос:

Как называется электроизмерительный прибор, с помощью которого определяют количество потребляемой энергии в доме?

Ответ:______________________

Задание 2

Вопрос:

Стоимость электроэнергии - это?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) разность конечного и начального показаний электросчётчика

2) произведение расхода электроэнергии на определённый тариф

3) сумма конечного и начального показаний электросчётчика

Задание 3

Вопрос:

Наибольшее значение измеряемой величины называют

Ответ: ______________________

Задание 4

Вопрос:

Сопоставьте.

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:

1) последовательно с нагрузкой

2) параллельно нагрузке

Вольтметр включают _

Амперметр включают

Задание 5

Вопрос:

Каким электроизмерительным прибором измеряют сопротивление?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) частотомер

2) вольтметр

3) омметр

4) ваттметр

5) амперметр

Задание 6

Вопрос:

С помощью амперметров измеряют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сопротивление

2) напряжение

3) мощность

4) силу тока

Задание 7

Вопрос:

Для чего нужны электроизмерительные приборы?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) для контроля режима работы электрических установок

2) для учёта расходуемой электрической энергии

3) для монтажа электрических установок

4) для ремонта электрических установок

5) для испытания электрических установок

Задание 8

Вопрос:

Как называют приборы, или класс устройств, которые применяют для измерения различных электрических величин?

Ответ:______________________________

Задание 9

Вопрос:

Укажите, какие бывают типы электроизмерительных приборов.

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) табличные

2) шкальные

3) стрелочные

4) указательные

5) цифровые

Задание 10

Вопрос:

Единица измерения потребляемой энергии в домах?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) А · ч

2) кВт · ч

3) Вт · мин

Выполненные задания отправить на эл.почту: msalahbekova@mail.ru