«Утверждаю»

Директор ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова»

Положение о пожарной безопасности в колледже.

К работе в колледже допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяется директором колледжа.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Директор колледжа назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова».

Ответственный за пожарную безопасность в колледже должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей и доступность эвакуационных выходов непосредственно наружу.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа при пожаре на каждом этаже зданий колледжа.

Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием обучающихся.

Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием обучающихся, информации о количестве студентов (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

Помещении колледжа обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей здания колледжа предусматривается не менее двух эвакуационных выходов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а так же проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Запрещается

-Проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находится вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а такие при его неисправности и отключенной системе вентиляции;

-покрывать здания для пребывания обучавшихся легковоспламеняющимися материалами;

-размешать обучавшихся в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

-устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

-размещать более 50 обучающихся в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

-топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых обучающихся. Здания колледжа должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях колледжа должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон. Обеспечить выполнения на территории колледжа требований, предусмотренных статей в федерального закона “Об ограничении курении табака ”.

Запрещается курение в помещениях и на территории колледжа.

Ответственный за противопожарную безопасность в колледже обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками « место для курения». Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать на реке одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

Зам. директора Пайзутдинов П.А

по безопасности