1 вариант

- Переменный синусоидальный ток. Формы представления синусоидальных величин. Параметры синусоидальных величин.

- Расчет неразветвленной цепи R, L, Спри подключении ее к сети переменного тока.

- Трансформаторы. Принцип работы. Конструкция. Назначение.•Трехфазный асинхронный двигатель. Конструкция, принцип работы.

- Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.

2 вариант

- Потери в трансформаторе и методы их определения.•Трехфазный асинхронный двигатель. Достоинства. Конструкция роторов. Обозначения на схемах.

- Основные характеристики трансформатора. • Трехфазный асинхронный двигатель. Понятие о получении вращающегося магнитного поля. Принцип работы двигателя

- Явление резонанса напряжений и токов в цепях переменного тока. •Скорость вращения и скольжение трехфазного асинхронного электродвигателя.

- Переменный синусоидальный ток. Разветвленная цепь с R, L, С элементами.

- вариант

1 •Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя.

2. Двигатели постоянного тока. Назначение, конструкция, принцип работы.

3. Трехфазные цепи. Расчет токов при несимметричной нагрузке при соединении треугольником. •Трехфазные асинхронные двигатели.

4. Регулирование скорости.

4 вариант

- Трехфазные цепи. Основные понятия. Достоинства. Формы представления

- Мощность переменного тока

- Измерительные трансформаторы. Автотрансформатор. •Законы Кирхгофа.

- Способы пуска трехфазных асинхронных двигателей.

5 вариант

- Коэффициент мощности. Экономические показатели коэффициента мощности. •Расчет электрических цепей. Условие допустимого нагрева проводников током.

- Несимметричная трехфазная цепь, соединенная звездой с нейтральным проводом. •Устройство защитного отклонения (УЗО). Назначение, принцип действия.

- Несимметричная трехфазная цепь, соединенная треугольником. Векторная диаграмма.

- Симметричная трехфазная цепь при соединении звездой и треугольником. Векторные диаграммы.

6 вариант

- Потери в трансформаторе. Способы определения потерь.•Трехфазный синхронный двигатель, генератор. Назначение, конструкция, принцип работы.

- Трехфазный трансформатор. Сварочный трансформатор.

- Автотрансформатор, ЛАТР, измерительные трансформаторы.

- Расчет электрических цепей, условие допустимой потери напряжения.

7 вариант

- Треугольники сопротивления, токов, напряжения мощностей в цепях с R, L. С.

- Экономическое значение коэффициента мощности

- Методы расчета разветвленных электрических цепей.

- Трехфазные цепи. Мощность при симметричной и несимметричной нагрузках.

8 вариант

- Трехфазные синхронные машины. Назначение, конструкция.

- Трехфазные цепи. Соединение треугольником. Расчет токов.

- Трехфазный выпрямитель с нейтральным выводом.

- Трехфазные цепи. Соединение звездой. Определение токов.

- Трехфазные цепи. Достоинства. Формы представления.